PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:   INSTALACIONES Y PROYECTOS

ELÉCTRICOS

CURSO: 3º

TIPO: OPTATIVA                    Nº CRÉDITOS: 6

PLAN DE ESTUDIOS: I. T. DE OBRAS PÚBLICAS  (C.C.)  (BOE 11-11-98)

DPTO: INGENIERÍA ELÉCTROMECÁNICA

ÁREA: INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROFESORES:

CURSO                               RICARDO MARTÍNEZ RAYÓN

ACADÉMICO                          JOSÉ LUÍS GARCÍA INFANTE

2004-2005

OBJETIVOS

La asignatura Instalaciones y Proyectos Eléctricos trata de dar una visión general del conjunto de los aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin particular, como la producción, conversión, transporte, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica, tratando los principios generales en profundidad y dejando las posibles ampliaciones para futuros estudios o para la práctica profesional.

ORGANIZACIÓN DOCENTE

La asignatura dispone de un total de 6 créditos impartidos durante el segundo cuatrimestre, de los cuales 3 créditos son teóricos y los otros 3 créditos son prácticos.

BIBLIOGRAFÍA

No se seguirá ningún texto en concreto. El alumno dispondrá de dos Guías de Instalaciones y Proyectos Eléctricos, una  para la parte teórica y otra para la parte práctica, donde se indicarán todos los posibles libros de consulta necesarios para complementar la formación de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se prevé la realización de un trabajo que consistirá en el diseño de un proyecto de instalación eléctrica de acuerdo a los sistemas y normativas actuales.

PROGRAMA

1.-GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: Introducción. Distribución en C.A. Sistema Eléctrico Nacional. Subestaciones ST’s y STR’s. Red de distribución en 13,2 Kv. y CT’s.

2.-ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN: Introducción. Conceptos de potencia y energía en C.A. Potencia y energía reactiva. Suministros en B.T. Instalaciones de enlace. Módulos de protección y medida. Máxima potencia de suministros en B.T.

3.-APARELLAJE ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN: Generalidades. Interruptores automáticos. Relés de protección. Seccionadores. Fusibles.

4.-TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS: Cables en M.T. y B.T. Nomenclatura de aislamiento de los cables. Resistencia del material de los aislamientos. Intensidad máxima admisible de un cable. Influencia del entubamiento del cable. Caídas de tensión en la líneas. Protección de los cables frente a sobrecargas.

5.-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Generalidades. Contacto directo. Contacto indirecto. Elementos de seguridad en las instalaciones. Interruptor diferencial.

6.-TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN: Generalidades. Tensión nominal de un transformador. Funcionamiento del transformador en carga. Régimen de carga. Pérdidas en el transformador. Transformadores trifásicos y sus conexiones. Autotransformadores.

7.-MOTORES ELÉCTRICOS: Generalidades. Motores asíncronos. Curva par-velocidad. Curva intensidad-velocidad. Características técnicas. Protección de los motores. Conexión de los motores.

8.-INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN: Razones para un suministro en A.T. Centros de transformación. Tensiones de M.T. y A.T. Aparellaje. Celdas de M.T. Tensiones de paso y contacto.

9.-TRANSFORMADORES DE MEDIDA: Generalidades. Transformadores especiales. Transformadores de tensión. Transformadores de corriente. Medida directa. Medida semi-indirecta. Medida indirecta.

10.-FACTURACIÓN: Generalidades. Tipos de tarifas. Facturación en B.T. Facturación en A.T. Comparación entre tarifas de A.T. y B.T. La futura evolución de la contratación y de las tarifas.

11.-SEGURIDAD: Generalidades. Las cinco reglas de Oro.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Aparamenta eléctrica. Cables eléctricos Instalaciones eléctricas típicas. Medidas en instalaciones eléctricas. Medida de energía eléctrica. Proyectos eléctricos.